ENERGETICKÉ DESATERO Královéhradeckého kaje

V souladu se zavedeným Systémem managementu hospodaření s energií (EnMS) dle ČSN EN ISO 50001:2019 Královéhradecký kraj definoval „Energetické desatero”.

1. **Energetický management:** Řídit se pravidly nastavenými v rámci EnMS pro neustálé zlepšování hospodaření s energií – Politika energetického managementu KHK (dokument elektronicky na webových stránkách kraje) a Směrnice č. 27 upravující systém managementu hospodaření s energií v organizacích Královéhradeckého kraje (dokument na portále příspěvkových organizací KHK).
2. **Nepřetápění:** Dodržování doporučených vnitřních teplot (Příloha č. 4 Směrnice – Zásady hospodárného nakládání s energií), útlumy v době, kdy je budova mimo provoz (dny volna, noční hodiny). Tam, kde chybí, doplnit v místnosti teploměry.
3. **Hlavice na radiátorech:** Dbát nasprávné používání a nastavení termoregulačních hlavic.
4. **Otopná tělesa:** Nezakrývat otopná tělesa předměty jako nábytek, textilie, dokumenty apod.
5. **Ohřev teplé vody:** Teplotu ohřevu vody v zásobníku nastavit na 50-55 °C (pokud nehrozí Legionella), útlumy v době, kdy je budova mimo provoz (prázdniny, uzavření vyšší mocí). Ke snížení spotřeby vody přispívají i úsporné perlátory. V rychlovarných konvicích ohřívat pouze skutečně potřebné množství vody.
6. **Větrání:** V topném období větrat krátce a intenzivně – nepoužívat okenní mikroventilaci nebo ventilačky. Při větrání vypnout topení a okna otevřít dokořán.
7. **Chlazení:** V letním období nepřechlazovat – udržovat rozdíl teplot interiér/exteriér <5-7 °C, nechladit na méně než 24 °C. Pokud se zapne klimatizace, je potřeba zavřít všechna okna. Pokud se nechá při spuštěné klimatizaci otevřené okno, efekt je nulový a zbytečně se plýtvá. Volba je buď klimatizace, nebo okno.
8. **Osvětlení:** Zhasínat v době nepřítomnosti nebo dostatku denního osvětlení. Tam, kde je to vhodné, vyměnit stávající zdroje světla za LED zdroje osvětlení. Pro vybrané prostory používat světla s integrovaným pohybovým čidlem.
9. **Stand-by režimy/nákup spotřebičů:** Vypínat spotřebiče úplně (omezit režim stand­by), např. PC, nabíjecí adaptéry apod. Upřednostnit nákup energeticky účinnějších spotřebičů. Pozor, od letošního roku je nové značení energetických štítků elektrických spotřebičů.
10. **Příležitosti:** Informovat o příležitostech k úsporám energie nebo možnosti zlepšení EnMS svého nadřízeného.