## Stavební práce
CENTRUM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ A OZE - SOŠ A SOU HRADEBNÍ 1029 - HRADEC KRÁLOVÉ
kód položky | popis položky | m.j. | množství | sazba Kč | celkem Kč | t | celkem t
H S V
Demolice
98101-1312 | Demolice stávajícího podkroví postupným rozebráním na m3 | m3 | 2379.8 |  |  | 0.25 | 594.95
obestavěného prostoru s podílem konstrukcí do 15 %
97901-1111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 1.podlaží | t | 594.95 |  |  | 0 | 0
97901-1121 | Za každé další podlaží x 3 | t | 594.95 |  |  | 0 | 0
97908-3117 | Vodorovné přemístění suti a vybouran. hmot na skládku do 6km | t | 594.95 |  |  | 0 | 0
97908-3191 | Za každý další 1km x 4 | t | 594.95 |  |  | 0 | 0
97909-3111 | Uložení suti na skládku | t | 594.95 |  |  | 0 | 0
97909-3112 | Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot | t | 594.95 |  |  | 0 | 0
| Demolice celkem | [5 empty] | 0
Bourací práce
96807-2455 | Vybourání zárubní plochy do 2 m2 | m2 | 7.8 |  |  | 0.076 | 0.5928
96807-2456 | Vybourání zárubní plochy přes 2 m2 | m2 | 8.6 |  |  | 0.063 | 0.5418
96504-2241 | Vybourání betonové mazaniny v 1.p.p. | m3 | 1.3 |  |  | 2.2 | 2.86
96504-9112 | Příplatek za výztuž ze svař sítí | m3 | 1.3 |  |  | 0 | 0
96203-1133 | Vybourání příček tl do 150 mm | m2 | 9.9 |  |  | 0.261 | 2.5839
96806-2355 | Vybourání oken pl do 2 m2 | m2 | 2.9 |  |  | 0.062 | 0.1798
96806-2357 | Vybourání oken pl přes 4 m2 | m2 | 16.7 |  |  | 0.047 | 0.7849
97103-3651 | Vybourání otvorů ve zdivu pl do 4 m2 , tl do 600 mm | m3 | 1.55 |  |  | 1.8 | 2.79
97205-4691 | Vybourání otvorů ve stropní konstrukci pro výtahovou šachtu | m3 | 5.6 |  |  | 2.4 | 13.44
96203-2241 | Vybourání cihelného zdiva tl přes 150 mm | m3 | 11.2 |  |  | 1.95 | 21.84
97901-1111 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za 1.podlaží | t | 45.62 |  |  | 0 | 0
97901-1121 | Za každé další podlaží x 2 | t | 45.62 |  |  | 0 | 0
97908-2111 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 45.62 |  |  | 0 | 0
97908-2121 | Za každých dalších 5 m x 10 | t | 45.62 |  |  | 0 | 0
97908-1111 | Odvoz suti na skládku do 1 km | t | 45.62 |  |  | 0 | 0
97908-1121 | Za každý další 1km x 10 | t | 45.62 |  |  | 0 | 0
97908-1122 | Uložení suti na skládku | t | 45.62 |  |  | 0 | 0
| Bourací práce celkem | [5 empty] | 0
Zemní práce
13220-1101 | Výkop základů pro předložné schody | m3 | 1.9 |  |  | 0 | 0
13971-1101 | Výkop šachty pro dojezd výtahu | m3 | 5.7 |  |  | 0 | 0
16220-1201 | Vodorovné přemístění zeminy do 10 m na stavbě | m3 | 7.6 |  |  | 0 | 0
16220-1209 | Za každých dalších 10m x 2 | m3 | 7.6 |  |  | 0 | 0
16710-1101 | Nakládání zeminy | m3 | 7.6 |  |  | 0 | 0
16270-1105 | Vodorovné přemístění zeminy na skládku do 10 km | m3 | 7.6 |  |  | 0 | 0
17120-1201 | Uložení zeminy na skládku | m3 | 7.6 |  |  | 0 | 0
17120-1202 | Poplatek za skládku zeminy | m3 | 7.6 |  |  | 0 | 0
| Zemní práce celkem | [5 empty] | 0
Svislé konstrukce
34023-9211 | Zazdívka otvorů ve zdivu na tl do 100 mm | m2 | 6 |  |  | 0.124 | 0.744
31023-9211 | Zazdívka otvorů ve zdivu | m3 | 4.8 |  |  | 1.889 | 9.0672
38032-1552 | ŽB konstrukce dojezdu výtahové šachty C 20/25 | m3 | 4.2 |  |  | 2.518 | 10.5756
38035-6231 | Bednění konstrukce šachty - zřízení | m2 | 15.8 |  |  | 0.003 | 0.0474
38035-6232 | DTTO , ale odstranění | m2 | 15.8 |  |  | 0 | 0
38036-1006 | Výztuž šachty z betonářské oceli | t | 0.34 |  |  | 1.083 | 0.36822
34624-4821 | Přizdívka zdiva v 1.p.p. na tl. 150 mm | m2 | 185.2 |  |  | 0.315 | 58.338
31111-3134 | Zdivo výtahové šachty z betonových tvárnic vč výplně z betonu | m2 | 110.8 |  |  | 0.676 | 74.9008
na tl. 300 mm
34224-8131 | Příčky se zvýšenou akustickou neprůzvučností tl. 115 mm | m2 | 543.7 |  |  | 0.154 | 83.7298
31123-8218 | Zdivo z tvárnic děrovaných na pero a drážku tl. 440 mm | m2 | 775.6 |  |  | 0.417 | 323.4252
31123-8115 | Zdivo z tvárnic děrovaných na pero a drážku tl. 300 mm | m2 | 83.8 |  |  | 0.315 | 26.397
31123-8113 | Zdivo z tvárnic děrovaných na pero a drážku tl. 240 mm | m2 | 61.4 |  |  | 0.243 | 14.9202
31123-1115 | Zdivo z plných cihel | m3 | 5.5 |  |  | 1.743 | 9.5865
31716-8137 | Keramické překlady 23,8/275 | ks | 190 |  |  | 0.102 | 19.38
31716-8132 | Keramické překlady 23,8/150 | ks | 43 |  |  | 0.056 | 2.408
31716-8133 | Keramické překlady 23,8/175 | ks | 29 |  |  | 0.065 | 1.885
31716-8131 | Keramické překlady 23,8/125 | ks | 78 |  |  | 0.047 | 3.666
31716-8111 | Keramické překlady 23,8/100 | ks | 2 |  |  | 0.017 | 0.034
31716-8112 | Keramické překlady 11,5/125 | ks | 17 |  |  | 0.023 | 0.391
31716-8114 | Keramické překlady 11,5/175 | ks | 4 |  |  | 0.031 | 0.124
31799-8114 | Polystyren do obvodových překladů tl do 90 mm | m | 130 |  |  | 0.001 | 0.13
31732-2511 | Beton říms C 25/30 | m3 | 34.7 |  |  | 2.453 | 85.1191
31735-1105 | Bednění říms - zřízení | m2 | 247.8 |  |  | 0.015 | 3.717
31735-1106 | DTTO , ale odstranění | m2 | 247.8 |  |  | 0 | 0
31736-1821 | Výztuž říms z betonářské oceli | t | 2.78 |  |  | 1.011 | 2.8106
34227-1327 | Příčky tl. 150 - 155 mm | m2 | 35.1 |  |  | 0.275 | 9.6525
| Svislé konstrukce celkem | [5 empty] | 741.4171
Vodorovné konstrukce
43032-1500 | Schodišťová konstrukce předložných schodů beton C20/25
| vč bednění a výztuže | m3 | 1.8 |  |  | 2.537 | 4.5666
41738-8134 | Ztužující věnce pro zdi tl. 440 mm | m | 447.34 |  |  | 0.217 | 97.0728
41738-8174 | Ztužující věnce pro zdi tl. 300 mm | m | 32 |  |  | 0.18 | 5.76
41738-8164 | Ztužující věnce pro zdi tl. 240 mm | m | 20.75 |  |  | 0.145 | 3.0087
43032-1515 | Konstrukce schodiště z betonu C 20/25 | m3 | 4.3 |  |  | 2.453 | 10.5479
43036-1821 | Výztuž schodiště z betonářské oceli | t | 0.34 |  |  | 1.016 | 0.34544
43135-1121 | Bednění podest a podstupňových desek - zřízení | m2 | 22.5 |  |  | 0.014 | 0.315
43135-1122 | DTTO , ale odstranění | m2 | 22.5 |  |  | 0 | 0
43435-1141 | Bednění stupňů - zřízení | m2 | 11.8 |  |  | 0.007 | 0.0826
43435-1142 | DTTO , ale odstranění | m2 | 11.8 |  |  | 0 | 0
41135-4236 | Zabudované bednění stropů z trapézových plechů vč přesahů | m2 | 1693.5 |  |  | 0.013 | 22.0155
| Vodorovné konstrukce celkem | [5 empty] | 143.7146
Úpravy povrchů
63131-5811 | Betonová mazanina podlahy v 1.p.p. | m3 | 14.96 |  |  | 2.453 | 36.6969
63245-0134 | Pískocementové potěry ze suchých směsí tl 55 mm | m2 | 1586.8 |  |  | 0.105 | 166.614
63136-2021 | Výztuž potěrů ze svařovaných sítí 150/6 mm | t | 5.51 |  |  | 1.053 | 5.802
63131-3811 | Betonové mazaniny tl do 100 mm | m3 | 15.8 |  |  | 2.256 | 35.6448
61247-3182 | Vnitřní omítky stěn | m2 | 2990.3 |  |  | 0.035 | 104.6605
62242-1143 | Vnější omítka stěn vápenocementová štuková | m2 | 872.2 |  |  | 0.053 | 46.2266
62041-1135 | Vnější nátěr omítek stěn akrylátovou barvou vč penetrace | m2 | 872.2 |  |  | 0.002 | 1.7444
| Úpravy povrchů celkem | [5 empty] | 397.3892
Ostatní konstrukce
94195-5001 | Lešení lehké pracovní pomocné výšky do 1,20 m | m2 | 1730 |  |  | 0.001 | 1.73
94194-1052 | Montáž fasádního lešení | m2 | 2950 |  |  | 0.002 | 5.9
94194-1392 | Příplatek za použití lešení do 5ti měsíců | m2 | 2950 |  |  | 0 | 0
94194-1852 | Demontáž lešení | m2 | 2950 |  |  | 0 | 0
95290-1111 | Vyčištění budov | m2 | 2200 |  |  | 0 | 0
95290-1000 | Ruční hasící přístroje | ks | 9 |  |  | 0.015 | 0.135
| Ostatní konstrukce celkem | [5 empty] | 7.765
Přesun hmot
99928-1111 | Přesun hmot | t | 1290.2859 |  |  | 0 | 0
| Přesun hmot celkem | [5 empty] | 0
H S V C E L K E M
P S V
Izolace proti vodě
71111-1001 | Penetrační nátěr dojezdu výtahové šachty - vodorovně | m2 | 5.14 |  |  | 0 | 0
71111-2001 | Penetrační nátěr dojezdu výtahové šachty - svisle | m2 | 16.4 |  |  | 0 | 0
71111-1000 | Penetrační nátěr | kg | 6 |  |  | 0 | 0
71114-1559 | Izolace pásy přitavením - vodorovně | m2 | 5.14 |  |  | 0 | 0
71114-2559 | Izolace pásy přitavením -svisle | m2 | 16.4 |  |  | 0 | 0
71111-2000 | Dodávka izolačních pásů | m2 | 26 |  |  | 0 | 0
71111-3117 | Stěrková hydroizolace v soc zařízeních - vodorovně | m2 | 62.44 |  |  | 0 | 0
71111-3127 | Stěrková hydroizolace v soc zařízeních - svisle | m2 | 210.6 |  |  | 0 | 0
součet
přesun hmot
Izolace proti vodě celkem
Povlakové krytiny střech
71200-1001 | Požárně odolné plastomer-asfaltové hydroizolační pásy na střechu | m2 | 24 |  |  | 0 | 0
spojovací chodby mezi učebnovým objektem a šatnami
přesun hmot
Povlakové krytiny střech celkem
Izolace tepelné
71312-1111 | Montáž tepelné izolace podlah | m2 | 1587.2 |  |  | 0 | 0
71312-1000 | Dodávka izolace plovoucích podlah tl. 40 mm | m2 | 1668 |  |  | 0 | 0
71319-1131 | Překrytí podlah separační folií | m2 | 1833 |  |  | 0 | 0
71311-1121 | Montáž tepelné izolace podhledů stropů v 5.p. | m2 | 789.95 |  |  | 0 | 0
71312-2000 | Dodávka tepelně izolačních desek podhledů tl. 40 mm | m2 | 815 |  |  | 0 | 0
součet
přesun hmot
Izolace tepelné celkem
Konstrukce tesařské
76233-5121 | Montáž vlašských krokví na ocelovou konstrukci do průř.120cm2 | m | 1018.96 |  |  | 0 | 0
76234-2210 | Montáž střešních latí a kontralatí | m2 | 1278.92 |  |  | 0 | 0
76233-2122 | Montáž krovů do průřezu 224 cm2 celkové délky do 100 m | m | 74.9 |  |  | 0 | 0
76231-1103 | Montáž kotevních želez pozednic | ks | 8 |  |  | 0 | 0
76231-1100 | Dodávka kotev pozednic | ks | 8 |  |  | 0 | 0
76231-2200 | Dodávka trámů krovu | m3 | 14.8 |  |  | 0 | 0
76231-3300 | Dodávka latí a kontralatí | m3 | 15.2 |  |  | 0 | 0
76239-5000 | Spojovací a ochranné prostředky | m3 | 30 |  |  | 0 | 0
76243-0015 | Opláštění VZD nad střechou objektu cementotřísk deskami | m2 | 27.6 |  |  | 0 | 0
součet
přesun hmot
Konstrukce tesařské celkem
Sádrokartony
76313-2310 | SDK podhled v 1.p.p. GKBI 12,5 | m2 | 86.4 |  |  | 0 | 0
76313-2220 | SDK podhledy GKF 15 mm v 5.p. | m2 | 756.95 |  |  | 0 | 0
76313-2420 | SDK podhledy GKFI 15 mm v 5.p. | m2 | 33 |  |  | 0 | 0
76316-1342 | SDK podhledy GKF v podkroví vč tepelné izolace a parozábrany | m2 | 969.7 |  |  | 0 | 0
76316-1322 | SDK podhledy GKFI v podkroví vč tepelné izolace a parozábrany | m2 | 38 |  |  | 0 | 0
76316-1340 | Předsazené SDK stěny v podkroví vč tepel izol a parozábrany | m2 | 61.3 |  |  | 0 | 0
součet
přesun hmot
Sádrokartony celkem
Konstrukce klempířské AL
76441-0340 | Oplechování parapetů rš do 250 mm | m | 100.7 |  |  | 0 | 0
76440-1000 | Vikýře strojovny výtahu AL | ks | 2 |  |  | 0 | 0
76439-2340 | Úžlabí do rš 400 mm | m | 4.7 |  |  | 0 | 0
76432-1360 | Podkladní plechy do rš 1000 mm | m | 195.2 |  |  | 0 | 0
76484-1313 | Střešní svody d. 125 mm | m | 115 |  |  | 0 | 0
76484-1391 | Zděře svodů do průměru 150 mm | ks | 40 |  |  | 0 | 0
76484-1316 | Nástřešní žlaby do rš 400 mm | m | 195.2 |  |  | 0 | 0
76443-0320 | Oplechování atiky do rš 300 | m | 4.2 |  |  | 0 | 0
součet
přesun hmot
Konstrukce klempířské AL celkem
Tvrdé střešní krytiny
76531-1000 | Dodávka a montáž střešní keramické pálené krytiny vč doplňků | m2 | 1278.92 |  |  | 0 | 0
76531-3681 | Lemování prostupů VZD těsnícím pásem AL | m | 18.4 |  |  | 0 | 0
76590-1131 | Podstřešní hydroizolační folie vč přesahů | m2 | 1471 |  |  | 0 | 0
součet
přesun hmot
Tvrdé střešní krytiny celkem
Konstrukce truhlářské vč povrchových úprav
76600-0001 | Dodávka a montáž dřevěných oken 1500 x 1500 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
76600-0002 | Dodávka a montáž vnitřních parapetů oken | m | 100.7 |  |  | 0 | 0
76600-0003 | Dodávka a montáž vnitř 2kř dveří s p.o. vč zárubní 1600 x 1970 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
76600-0004 | Dodávka a montáž vchod 2kř dveří vč zárubní 1400 x 1970 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
vč pákových uzávěrů
76600-0005 | Dodávka a montáž vchod 1kř dveří vč zárubní 900 x 1970 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
vč pákových uzávěrů
76600-0006 | Dodávka a montáž vnitř 2kř dveří vč zárubní 1600 x 2450 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
76600-0007 | Dodávka a montáž vnitř 1kř dveří vč zárubní 900 x 1970 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
76600-0008 | Dodávka a montáž dřevěných oken 2320 x 1450 | ks | 38 |  |  | 0 | 0
76600-0009 | Dodávka a montáž dřevěných oken 2350 x 1350 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
76600-0010 | Dodávka a montáž dřevěných oken 1120 x 1350 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
76600-0011 | Dodávka a montáž dřevěných oken 1175 x 2200 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
76600-0012 | Dodávka a montáž dřevěných oken 1200 x 2200 | ks | 5 |  |  | 0 | 0
76600-0013 | Dodávka a montáž balk. 2kř dveří vč zárubní 1380 x 2450 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
76600-0014 | Dodávka a montáž vnitř 1kř dveří vč zárubní 600-800 x 1970 | ks | 15 |  |  | 0 | 0
76600-0015 | Dodávka a montáž vnitř 1kř dveří vč zárubní 800 x 1970 s p.o. | ks | 21 |  |  | 0 | 0
76600-0016 | Dodávka a montáž vnitř 2kř dveří vč zárubní 1400 x 1970 s p.o. | ks | 6 |  |  | 0 | 0
76600-0017 | Dodávka a montáž kruhového okna prům. 600 mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
76600-0018 | Dodávka a montáž střešních oken 780 x 1600 vč lemování AL , | kpl | 47 |  |  | 0 | 0
s větrací klapkou a venkovní žaluzií
76600-0019 | Dodávka a montáž střešních oken 780 x 980 vč lemování AL , | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
s větrací klapkou a venkovní žaluzií
76600-0020 | Dveře vnitřní plné 1100 x 1970 vč akustické úpravy a zárubní | kpl | 2 |  |  | 0 | 0
76600-0021 | Stahovací schody s požární odolností do podstřešního prostoru | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Konstrukce truhlářské vč povrchových úprav celkem
Konstrukce kovové vč povrchových úprav
76700-0001 | Dodávka a montáž dveřních samozavíračů | ks | 33 |  |  | 0 | 0
76700-0002 | Dodávka a montáž ocelových prvků stropů | kg | 81231.23 |  |  | 0 | 0
76700-0003 | Dodávka a montáž zábradlí balkonových dveří | m | 6 |  |  | 0 | 0
76700-0004 | Dodávka a montáž kabin WC vč dveří | m2 | 47.2 |  |  | 0 | 0
76700-0005 | Dodávka a montáž ocelových prvků krovu | kg | 91838.01 |  |  | 0 | 0
76700-0006 | Dodávka a montáž ocelových prvků schodiště | kg | 1464.04 |  |  | 0 | 0
Konstrukce kovové vč povrchových úprav celkem
Dlažby a obklady
77157-4113 | Montáž podlah z dlažby keramické | m2 | 494.84 |  |  | 0 | 0
77157-9198 | Příplatek na tmel a spárovací hmotu | m2 | 494.84 |  |  | 0 | 0
77157-9100 | Dodávka dlažby | m2 | 550 |  |  | 0 | 0
78141-4111 | Montáž obkladů vnitřních stěn | m2 | 210.6 |  |  | 0 | 0
78141-9196 | Příplatek na tmel a spárovací hmotu | m2 | 210.6 |  |  | 0 | 0
78141-4100 | Dodávka vnitřních obkladů stěn | m2 | 232 |  |  | 0 | 0
78141-4000 | Dodávka a montáž režných obkladů na opláštění VZD | m2 | 27.6 |  |  | 0 | 0
nad střechou objektu
součet
přesun hmot
Dlažby a obklady celkem
Povlakové podlahy
77600-0001 | Dodávka a montáž podlah ze zátěžového PVC nebo laminátových | m2 | 1056.85 |  |  | 0 | 0
lamel vč vyrovnávací a tlumící podložky
77600-0002 | Samonivelační stěrky pod podlahy PVC a lamino | m2 | 1056.85 |  |  | 0 | 0
Povlakové podlahy celkem
Nátěry a malby
78300-0001 | Povrchová úprava podlahy serverovny v 1.p.p. | m2 | 74.8 |  |  | 0 | 0
78378-3311 | Impregnace tesařských prvků krovu v rozvin šířkách prvků | m2 | 1651.57 |  |  | 0 | 0
78400-0001 | Malby z tekutých malířských směsí | m2 | 4724.75 |  |  | 0 | 0
Nátěry a malby celkem
Ostatní
1002 | Dokumentace pro provedení stavby | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní celkem
P S V C E L K E M
H S V + P S V C E L K E M

## Měření a regulace
Měření a regulace
ROZPOČET
SYSTÉM v PD => AMiT |  |  |  | Včetně silno
PODKLADY => osobně - SPEC, naše PD - archivovány |  |  |  | pro ovl.zař.
NAŠE ŘEŠENÍ v SYSTÉMU => AmiT |  |  |  | ANO
OVLÁDANÉ TECHNOLOGIE =========>>> | Zdroje tepla/chladu | VZT | FC | Rozvaděče
kot.-výměníky,stroj.ÚtaCHL,jed.VZT,fan-coily,kalorimet.-vodoměry-elektroměry | - | 1 | - | 1
DATOVÉ BODY ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU (DDC) =========>>> | DI | DO | AI | AO
AI-vstupy0-10V a čidla,AO-výstupy0-10V,DO-kontakt.výstupy,DI-kontakt.vstupy | 0 | 0 | 0 | 0
SoŠ a SOU Hradební 1029, Hradec Králové
ŘS |  | ZA KUS | KS. | CELKEM
AMiNi - MALÝ KOMPAKTNÍ ŘÍDICÍ SYSTÉM |  | ZA KUS | KS. | CELKEM
AMiNi2 + LCD displej 4x20 znaků, klávesnice | AMiNi2D |  | 1
ŘS-CELKEM : | 0
ROZVADĚČE |  | JEDNOT. | POČ. | CELKEM
Rozvaděč WS, 1000x600x300,s MD,IP66 | WSM1006300 |  | 1
Jistící a spínací a ovládací prvky …. | - - - |  | - - -
Spojovací materiál , izolace , svorky , lišty , průchodky , dráty…. | - - - | - - - | - - -
ROZVADĚČE-CELKEM : | 0
PERIFERIE |  | ZA KUS | KS. | CELKEM
ČIDLA |  | ZA KUS | KS. | CELKEM
Snímač CO2 - oxid uhličitý, rozsah měření 0-5%OBJ, princip měření - infračervená absorpce -IR, výstup 4-20mA, Al pouzdro a niklovaná mosaz, IP 54, 24Vss | TS-315IR-CO2 |  | 1
TERMOSTATY a MANOSTATY , ČIDLA TLAKU : |  | ZA KUS | KS. | CELKEM
Mrazová ochrana -18 … +13C° 6m bez resetu | OPP-FRO-6 |  | 1
Diferenciální manostat-vzduchový -rozsah 20-300Pa | 604.90 |  | 4
SERVOPOHONY : |  | ZA KUS | KS. | CELKEM
AFR 24 -SR , 15Nm,150s/16s , 0-10V s hav.funkcí |  |  | 2
SM 24 A-SR 20Nm 0-10V 150s, IP54 |  |  | 1
TROJCESTNÉ VENTILY COMAR : |  | ZA KUS | KS. | CELKEM
3-cestný ventil, PN16, DN20, Kvs=6.3 m3/h |  |  | 1
3-cestný ventil, PN16, DN32, Kvs=16m3/h |  |  | 1
Servopohon AC/DC 24V, 300N, 5,5mm, 0..10V, 30s, s připojovací svorkovnicí | SSC61 |  | 2
HŘIBY,TLAČÍTKA,PŘEPÍNAČE,SIGNÁLKY A PŘÍSLUŠ. |  | ZA KUS | KS. | CELKEM
1x tlačítko 1x kontrolka 1x přepínač ve skříňce plastové poomítku |  |  | 1
PERIFERIE-CELKEM : | 0
KABELY A MONTÁŽNÍ MATERIÁL |  | JEDNOT. | POČ. | CELKEM
Kabely silové a stíněné
CYKY 3X1,5 |  |  | 20
CYKY 4X1,5 |  |  | 40
CYKY 7X1,5 |  |  | 40
JYTY 2x1 |  |  | 200
JYTY 4x1 |  |  | 80
JYTY 7x1 |  |  | 60
Kabely silové a stíněné CELKEM : | 0
Montážní a nosný materiál
MARS -1m , systém 62 |  |  | 15
Krabice PH 8110 -PVC |  |  | 5
Lišta vkládací PVC 24x22 |  |  | 15
Montážní a nosný materiál CELKEM : | 0
Spojovací materiál , izolace …. | - - - | - - - | - - -
KABELY A MATERIÁL-CELKEM : | 0
VÝKONY |  |  |  | CELKEM
(výrobní dokumentace včetně skutečného stavu) | PROJEKT | - - - | - - -
(osazení průchodek a všech prvků,prodrátování,zkouška) | VÝROBA ROZV. | - - - | - - -
(trasování,kabeláž,zapojení rozvaděče a periferií) | MONTÁŽ | - - - | - - -
(elektro revize rozvaděčů a k nim připojených zařízení) | REVIZE | - - - | - - -
(příprava programu a datových bodů pro automaty/DDC) | SOFT.-DDC | - - - | - - -
(fyzické a provozní zkoušky automatů/DDC-seřizování programu) | TEST-DDC | - - - | - - -
(doprava,ubytování,zřízení staveniště a režijní náklady) | REŽIJE | - - - | - - -
VÝKONY-CELKEM : | 0
CELKEM SYSTÉM : | 0
OSTATNÍ CELKEM : | 0
CENA CELKEM BEZ DPH :
| DPH 19% : | 0
| CENA CELKEM s DPH 19% : | 0

## Zdravotechnika
ROZPOČET
Stavba: | HRADEBNÍ UL.., HRADEC KRÁLOVÉ
Objekt: | ZDRAVOTNÍ TECHNIKA
Část:
P.č. | Kód ceníku | Kód položky | Název položky | MJ | Množství | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnosťtcelkem | Suť | Suť celkem | DPH
|  |  | Celkový součet |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.0499 |  | 0
|  | 721 | Zdravotech. vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.2537 | 0 | 0
1 | 721 | 721140917 | Potrubí litinové propojení potrubí DN 150 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.00248 | 0.00496 | 0 | 0 | 19
2 | 721 | 721140927 | Potrubí litinové odpadní krácení trub DN 150 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
3 | 721 | 721171109 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové odpadní D 110x2,2 mm | m | 10 |  |  | 0 | 0 | 0.02116 | 0.2116 | 0 | 0 | 19
4 | 721 | 721173205 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové připojovací D 50x1,8 mm | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0.00092 | 0.01104 | 0 | 0 | 19
5 | 721 | 721173206 | Potrubí kanalizační z PVC hrdlové připojovací D 63x1,8 mm | m | 18 |  |  | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0216 | 0 | 0 | 19
6 | 721 | 721174025 | Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 100 | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0.01278 | 0.4473 | 0 | 0 | 19
7 | 721 | 721174026 | Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 125 | m | 13 |  |  | 0 | 0 | 0.01395 | 0.18135 | 0 | 0 | 19
8 | 721 | 721174027 | Potrubí kanalizační z PP hrdlové odpadní DN 150 | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0.01592 | 0.3184 | 0 | 0 | 19
9 | 721 | 721194109 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 110x2,3 mm | kus | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
10 | 721 | 721221201PC4 | Kondenzační sifon | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0.00402 | 0.00402 | 0 | 0 | 19
11 | 721 | 721273145 | Hlavice ventilační PVC D 110/600 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.00471 | 0.00942 | 0 | 0 | 19
12 | 721 | 721221201PC3 | PODLAHOVÁ VPUST HL 80.1+izol.souprava | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0.00402 | 0.00402 | 0 | 0 | 19
13 | 721 | 722182120 | Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 110 mm | m | 35 |  |  | 0 | 0 | 0.00024 | 0.0084 | 0 | 0 | 5
14 | 721 | 722182120pc1 | Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 125 mm | m | 13 |  |  | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00312 | 0 | 0 | 5
15 | 721 | 722182120pc2 | Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 150 mm | m | 18 |  |  | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00432 | 0 | 0 | 5
16 | 721 | 721221201PC8 | Přivzdušňovací ventil HL 900 | kus | 6 |  |  | 0 | 0 | 0.00402 | 0.02412 | 0 | 0 | 19
17 | 721 | 721194105 | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm | kus | 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
18 | 721 | 721290123 | Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300 | m | 68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
19 | 721 | 998721203 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m | % | 1.84 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
|  | 722 | Zdravotechnika - vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.15068 | 0 | 0
20 | 721 | 722130913 | Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 25 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
21 | 721 | 722130916 | Potrubí pozinkované závitové přeřezání ocelové trubky do DN 50 | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
22 | 721 | 722131932 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20 | kus | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.00086 | 0.00172 | 0 | 0 | 19
23 | 721 | 722131934 | Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32 | kus | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.00146 | 0.00584 | 0 | 0 | 19
24 | 721 | 722190401 | Vyvedení a upevnění výpustku DN 15 | kus | 54 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
25 | 721 | 722232044 | Kohout kulový přímý s 2x vnitřním závitem a páčkou PN 42 do 185 °C chrom R250D 3/4" červený voda | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0.00034 | 0.00034 | 0 | 0 | 19
26 | 721 | 722174212 | Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 16 do D 20 mm | m | 53 |  |  | 0 | 0 | 0.00028 | 0.01484 | 0 | 0 | 19
27 | MAT | 286151520 | trubka tlaková PPR řada PN 20 20 x 3,4 x 4000 mm | m | 53 |  |  | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00901 | 0 | 0 | 19
28 | 721 | 722174213 | Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 20 do D 25 mm | m | 61 |  |  | 0 | 0 | 0.00029 | 0.01769 | 0 | 0 | 19
29 | MAT | 286151530 | trubka tlaková PPR řada PN 20 25 x 4,2 x 4000 mm | m | 61 |  |  | 0 | 0 | 0.00027 | 0.01647 | 0 | 0 | 19
30 | 721 | 722174214 | Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 25 do D 32 mm | m | 13 |  |  | 0 | 0 | 0.00029 | 0.00377 | 0 | 0 | 19
31 | MAT | 286151550 | trubka tlaková PPR řada PN 20 32 x 5,4 x 4000 mm | m | 13 |  |  | 0 | 0 | 0.00043 | 0.00559 | 0 | 0 | 19
32 | 721 | 722174215 | Montáž potrubí z plastů rovné svařované polyfuzně přes D 32 do D 40 mm | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0.0003 | 0.006 | 0 | 0 | 19
33 | MAT | 286151580 | trubka tlaková PPR řada PN 20 40 x 6,7 x 4000 mm | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0.00067 | 0.0134 | 0 | 0 | 19
34 | MAT | 286151610pc1 | pozinkovaný žlab + upevňovací material | m | 20 |  |  | 0 | 0 | 0.00105 | 0.021 | 0 | 0 | 19
35 | 721 | 722182112 | Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 20 mm | m | 53 |  |  | 0 | 0 | 4e-05 | 0.00212 | 0 | 0 | 19
36 | 721 | 722182113 | Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 25 mm | m | 52 |  |  | 0 | 0 | 5e-05 | 0.0026 | 0 | 0 | 19
37 | 721 | 722182114 | Ochrana vodovodního potrubí z plastů izolačními trubkami z PE do D 32 mm | m | 13 |  |  | 0 | 0 | 5e-05 | 0.00065 | 0 | 0 | 19
38 | 721 | 722234264 | Filtr mosazný s 2x vnitřním závitem PN 16, T 120 °C G 3/4" | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0.00024 | 0.00024 | 0 | 0 | 19
39 | 721 | 722290226 | Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 | m | 147 |  |  | 0 | 0 | 0.00019 | 0.02793 | 0 | 0 | 19
40 | 721 | 722290234 | Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 | m | 147 |  |  | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00147 | 0 | 0 | 19
41 | 721 | 998722203 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m | % | 1.12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
|  | 725 | Zdravotechnika - zařiz. předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.64552 | 0 | 0
42 | 721 | 725111101 | Splachovač nádržkový z plastických hmot T 101 rohový ventil | soubor | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.00425 | 0.0085 | 0 | 0 | 19
43 | 721 | 725112131 | Klozet keramický kombi s hlubokým splachováním NORMA 2409.6 odpad vodorovný | soubor | 18 |  |  | 0 | 0 | 0.01706 | 0.30708 | 0 | 0 | 19
44 | 721 | 725121353 | Pisoárový záchodek automatický s vestavěným radarovým senzorem AUP 15 GOLEM s teplotním snímačem | soubor | 5 |  |  | 0 | 0 | 0.01061 | 0.05305 | 0 | 0 | 19
45 | 721 | 725121353pc1 | Napájecí zdroj ZAC 1/20 | soubor | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.01061 | 0.02122 | 0 | 0 | 19
46 | 721 | 725211101 | Umyvadlo keramické s krytem na sifón | soubor | 10 |  |  | 0 | 0 | 0.01493 | 0.1493 | 0 | 0 | 19
47 | 721 | 725211701 | Umývátko keramické stěnové 400 mm | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0.00752 | 0.00752 | 0 | 0 | 19
48 | 721 | 725211705 | Umývátko keramické rohové 450 mm | soubor | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.00852 | 0.01704 | 0 | 0 | 5
49 | 721 | 725331111 | Výlevka keramická MIRA se sklopnou plastovou mřížkou | soubor | 2 |  |  | 0 | 0 | 0.01719 | 0.03438 | 0 | 0 | 19
50 | 721 | 725810405 | Ventil rohov G 1/2 | soubor | 46 |  |  | 0 | 0 | 0.00039 | 0.01794 | 0 | 0 | 5
51 | 721 | 725811112 | Ventil nástěnný T 201 X-150 G 1/2 SAM | soubor | 4 |  |  | 0 | 0 | 0.00068 | 0.00272 | 0 | 0 | 19
52 | 721 | 725811204 | Ventil výtokový nástěnný pračkový G 3/4 | kus | 1 |  |  | 0 | 0 | 0.00109 | 0.00109 | 0 | 0 | 19
53 | 721 | 725822611 | Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez otvírání odpadu | soubor | 13 |  |  | 0 | 0 | 0.00184 | 0.02392 | 0 | 0 | 19
54 | 721 | 725980123 | Dvířka 30/30 | kus | 10 |  |  | 0 | 0 | 0.00016 | 0.0016 | 0 | 0 | 19
55 | 721 | 725980123pc1 | Demontáž stáv. zařízení | soubor | 1 |  |  | 0 | 0 | 0.00016 | 0.00016 | 0 | 0 | 19
56 | 721 | 998725203 | Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m | % | 0.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19

## Elektroinstalace
E L E K T R O I N S T A L A C E
R O Z P O Č E T
Nosný materiál
1 |  | Krabice KU 68/2 | ks | 220 | 0
2 |  | Krabice KR 97 | ks | 138 | 0
3 |  | Vodič CY 4mm2 z/žl | ks | 80 | 0
4 |  | Vodič CY 10mm2 z/žl | ks | 60 | 0
5 |  | Kabel CYKY 3Cx1,5mm2 | ks | 2120 | 0
6 |  | Kabel CYKY 3Cx2,5mm2 | ks | 835 | 0
7 |  | Kabel CYKY 5Cx2,5mm2 | ks | 70 | 0
8 |  | Kabel CYKY 5Cx6mm2 | ks | 50 | 0
9 |  | Kabel CYKY 5Cx10mm2 | ks | 30 | 0
10 |  | Kabel CYKY 5Cx16mm2 | ks | 40 | 0
11 |  | Spínač TANGO – řaz.1 | ks | 49 | 0
12 |  | Spínač TANGO – řaz.5 | ks | 14 | 0
13 |  | Spínač TANGO – řaz.6 | ks | 10 | 0
14 |  | Regulátor hlasitosti | ks | 46 | 0
15 |  | Kabel NHXN V – 4x1,5 | ks | 580 | 0
16 |  | Jistič LSN/63A – 400V | ks | 2 | 0
17 |  | Zásuvka 2P+Z/230V dvousm. | ks | 95 | 0
18 |  | Zásuvka CZ 1653/400V-16A | ks | 1 | 0
19 |  | Zvonek 220V | ks | 4 | 0
20 |  | Svítidlo zářivkové A – 2x58W | ks | 189 | 0
21 |  | Svítidlo zářivkové B – 2x36W | ks | 10 | 0
22 |  | Svítidlo zářivkové C – 4x16W | ks | 51 | 0
23 |  | Svítidlo kompaktní D – 2x18W | ks | 10 | 0
24 |  | Svítidlo kompaktní E – 1x18W | ks | 13 | 0
25 |  | Svítidlo zářivkové F – 2x36W | ks | 6 | 0
26 |  | Svítidlo pro osvětlení tabulí | ks | 16 | 0
27 |  | Svítidlo nouzové 1 x 11W | ks | 34 | 0
|  | Nosný materiál součet |  |  | 0
Rozvaděče a dodávky
1 |  | Rozvodnice RS | ks | 4 | 0
2 |  | Reproduktor ve skříňce | ks | 46 | 0
|  | S o u č e t |  |  | 0
HROMOSVODY
Montáže
ÚRS Praha 800-741
1 | 743 62 | Jímací vedení na střeše FeZn 8mm | m | 440 | 0
2 |  | Svorka SS | ks | 6 | 0
3 |  | Svorka SK | ks | 8 | 0
4 |  | Svorka SJ 01 | ks | 5 | 0
5 |  | Svorka SO | ks | 12 | 0
6 |  | Svorka SZ | ks | 12 | 0
7 |  | Ochranný úhelník do zdi | ks | 12 | 0
8 | 743 63 | Jímací tyč na střešní hřeben | ks | 5 | 0
9 | 743 64 | Zemnící deska ZD 01 | ks | 12 | 0
|  | S o u č e t |  |  | 0
Nosný materiál
1 |  | Drát FeZn 8mm | m | 440 | 0
2 |  | Podpěra PV 01 | ks | 90 | 0
3 |  | Podpěra PV 32 | ks | 150 | 0
4 |  | Svorka SS | ks | 6 | 0
5 |  | Svorka SK | ks | 8 | 0
6 |  | Svorka SJ 01 | ks | 5 | 0
7 |  | Svorka SO | ks | 12 | 0
8 |  | Svorka SZ | ks | 12 | 0
9 |  | Ochranný úhelník do zdiva | ks | 12 | 0
10 |  | Držák ochranného úhelníku | ks | 24 | 0
11 |  | Jímací tyč 2m | ks | 5 | 0
12 |  | Zemnící deska ZD 01 | ks | 12 | 0
|  | S o u č e t |  |  | 0
R e k a p i t u l a c e
1 |  | Montáže
2 |  | Nosný materiál
3 |  | Podružný materiál
4 |  | S o u č e t |  |  | 0
5 |  | PPV |  |  | 0
6 |  | Výkopy pro zemnící desky v zemině tř. 4 | ks |  | 0
|  | HROMOSVODY CELKEM |  |  | 0
R E K A P I T U L A C E
Montáže
Nosný materiál
Podružný materiál
|  | S o u č e t A |  |  | 0
PPV
|  | HZS | n/h | 80
|  | S o u č e t B |  |  | 0
Rozvaděče a dodávky
|  | Doprava |  |  | 0
|  | Přesun |  |  | 0
|  | C e l k e m |  |  | 0
Hromosvody
|  | Revize | n/h | 24 | 0
|  | CELKEM |  |  | 0