## List1
Pořadí | Dotaz | Odpověď
1. | Jaká firma je oprávněna provádět výměnu zdroje vytápění? | Pro montáž plynových kotlů a kotlů na uhlí nebudou stanoveny žádné zvláštní podmínky nad rámec zákona, ale při uvedení do provozu musí být provedena příslušná revize. Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle a kamna na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla) může podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen "zákon"), provádět osoba oprávněná. Tato povinnost se týká pouze instalací, které jsou financované z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů. Osoba oprávněná je fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba, která je držitelem příslušného živnostenského oprávnění. Tato osoba musí zajistit, aby fyzická instalace byla provedena osobou, která je držitelem osvědčení o získání profesní kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ne starší než 5 let.
2. | Jaký typ kotle je pro účely dotace požadován? | Nový zdroj vytápění musí splňovat podmínky tzv. ekodesignu dle Nařízení Evropské komise č. 813/2013 (kotle na plyn, tepelná čerpadla), resp. 2015/1189 (kotle na tuhá paliva) a být zapsán v Seznamu registrovaných výrobků MŽP. Tento seznam je otevřený a v případě, že v něm není uveden výrobek, který přesto splňuje požadavek na ekodesign, je třeba zajistit jeho dodatečné zapsání do seznamu. Viz Seznam registrovaných výrobků: http://www.opzp.cz/dokumenty/187-seznam-registrovanych-vyrobku?verze=1
3. | Mohu žádat o dotaci, i když jsem již provedl výměnu zdroje vytápění? | Pokud k výměně došlo po 14. červenci 2015, bude možné o dotaci požádat i zpětně.
4. | Můj dům nesplňuje parametry klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná a nebudu podávat žádost do programu Nová zelené úsporám, budu tedy muset zrealizovat některé mikroopatření. Dá se za mikroopatření považovat i výměna oken v přízemí, popř. výměna vstupních dveří? Jaká jiná mikroopatření připadají v úvahu? | Ano, ve vašem případě bude potřeba realizovat některé z níže uvedených "mikro" energetických opatření, které Vám doporučí energetický specialista jako nejvhodnější: 1) Zateplení střechy nebo půdních prostor; 2) Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy; 3) Dílčí zateplení dalších kontrukcí (např. severní fasáda apod.); 4) Oprava fasády (např. prasklin a dalších poruch fasády) - eleiminace teplených mostů; 5) Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří); 6) Dílčí výměna oken; 7) Výměna vstupních a balkonových dveří; 8) Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montaž prahů vstupních dveří; 9) Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla.
5. | Mohu v rámci dotace pořídit i kotel na uhlí se zásobníkem? | Předmětem dotace je i kotel se zásobníkem v případě, že je uveden v Seznamu registrovaných výrobků (splňuje požadavky na ekodesign).
6. | Výměnu oken může provést jakýkoliv truhlář nebo bude existovat seznam dodavatelů? | Seznam dodavatelů se nepřipravuje. Výběr poskytovatele příslušné služby či dodávky je na rozhodnutí každého žadatele.
7. | Můžete uvést podrobné informace k instalaci solárních termických soustav? | Instalace solárních termických soustav je možná pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel). Budou podporována pouze zařízení disponující protokolem o zkouškách provedených v souladu s ISO 9806. V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení splňující minimální hodnoty účinnosti hsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. V případě solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1).
8. | Energetického specialistu mi musí zajistit dodavatelská firma (posouzení klasifikační třídy energetické náročnosti budovy), nebo si jej mohu zajistit sám? | Není nezbytné, aby energetického specialistu zajišťovala dodavatelská firma. Žadatel může energetického specialistu zajistit sám. Je však potřeba aby měl tento energetický specialista kvalifikaci buď na energetický audit nebo na energetickou certifikaci budov (dle definice uvedené v zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění). Seznam energetických specialistů je uveden např. na stránkách www.asociacees.cz
9. | Pokud vlastním starší litinový kotel (uveden do provozu 20.9.2011) a chtěl bych jej nechat přestavět pomocí přestavbové sady na automatický kotel splňující parametry 3. emisní třídy, mohu na tuto přestavbu čerpat dotaci? | Bohužel kotel 3. emisní třídy neplní požadavky na ekodesign a není tedy předmětem podpory v rámci "kotlíkové" dotace. .
10. | Mám rodinný dům, který je chráněný památkovým ústavem a spadá do kategorie energetické náročnosti budovy "G". Byla provedena rekonstrukce starého kotle a teplovodních rozvodů, jsou provedeny nové rozvody v podlaze, probíhají práce na fasádě a úpravě otopné soustavy. Plánuji výměnu kotle a provedení některého z doporučených mikroopatření, konkrétně - oprava fasády nebo - instalace těsnění oken a dveří, příp. dodatečná montáž prahů vstupních dveří. Je možné tento návrh akceptovat? Od kdy budou uznatelné výdaje? Jaké doklady a jakým datem je třeba mít k dispozici, pokud chci zahájit výměnu kotle co nejdříve? | Nejvhodnější "mikro" energetické opatření ze seznamu musí potvrdit energetický specialista. Způsobilost výdajů bude od 15. 7. 2015. Dotaci je tedy možné přidělit i zpětně. Pokud budete zahajovat práce ještě před vyhlášením výzvy, je nezbytné zajistit si fotodokumentaci stávajícího kotle (viditelné napojení na otopnou soustavu a na komín). Při výběru nového kotle je potřeba vycházet ze závazného Seznamu registrovaných výrobků, které splňují požadavky na tzv. ekodesign (Nařízení č. 2015/1189/EU).
11. | Porouchal se mi starý plynový kotel a musím jej před topnou sezónou vyměnit. Budu moci zažádat o poskytnutí podpory v rámci kotlíkových dotací? | Bohužel, výměna stávajícího plynového kotle není předmětem podpory v rámci "kotlíkových" dotací. Podpořit lze pouze výměnu kotle na tuhá paliva.
12. | Chci rekonstruovat topení v bytovém domě, který je ve společném vlastnictví vlastníků bytových jednotek. Jedná se o bytový dům se 2 samostnými vchody (2 x 3 bytové jednotky + 1 garsonka) s jedním číslem popisným. Plánuji tedy přejít z vytápění bytové jednotky v rámci kombinovaného systému sestaveného z kotle na pevná paliva (koksu) a elektrického přímotopu na vytápění kondenzačním plynovým kotlem. Zajímalo by mě, zda a za jakých podmínek bych měl šanci využít kotlíkovou dotaci. | Bohužel, v tomto případě nemáte na dotaci nárok. Výměnu lze realizovat pouze v rodinném domě, kdy pro účely dotace je za rodinný dům považován bytový dům, v němž jsou nejvýše 3 samostatné byty. Stávající kotel na pevná paliva musí být hlavním zdrojem vytápění, podpora se netýká náhrady elektrických přímotopů.
13. | Je potřeba realizací mikroenergetického opatření schváleného energetickým specialistou dosáhnout klasifikační třídy energetické náročnosti budovy "C"? | Realizací vybraného mikroenergetického opatření má dojít alespoň k minimálnímu snížení energetické náročnosti budovy. Cílem ovšem není dosáhnout třídy C (vzhledem k maximální výši podpory na toto opatření, tj. 20 000,-, by to bylo velmi obtížné, ne-li nemožné).
14. | Potřebuji zrekonstruovat a zateplit RD ještě před topnou sezónou. Mohu na Krajském úřadě požádat zároveň o dotaci z programu Nová zelená úsporám a zároveň o výměnu stávajícího kotle? Mohu náklady na výměnu kotle uplatnit i zpětně? Co budu potřebovat za dokumenty. | O dotaci z programu Nová zelená úsporám je potřeba zažádat na Státním fondu životního prostředí po vyhlášení příslušné výzvy. O dotaci na výměnu kotle bude možné začátkem roku 2016 požádat na Krajském úřadě, a to i zpětně, pokud k výměně kotle došlo po 14. 7. 2015. Seznam dokladů je uveden na stránkách kraje, podrobnosti budou uvedeny ve výzvě. V každém případě je třeba včas opatřit fotodokumentaci stávajícího kotle připojeného na otopnou soustavu a na komín a doklad o ekologické likvidaci kotle.
15. | Musí mi projektovou žádost zpracovat dodavatelská firma nebo jsem schopna si ji zpracovat sama? Kdy budou k dispozici formuláře pro předložení žádosti? | Projektovou žádost nemusí zpracovávat dodavatelská firma. Jste schopna si ji zpracovat sama případně s využitím naší pomoci. Formuláře pro zpracování žádosti budou k dispozici elektronicky až s vyhlášením výzvy, které se předpokládá v lednu 2016.
16. | Bude k dispozici jednotný formulář pro potvrzení ekologické likvidace stávajícího kotle, nebo obude stačit pouze potvrzení firmou, která likvidaci provede? | Formulář bude k dispozici po jeho schválení ze strany Ministerstva životního prostředí.
17. | Lze dotaci uplatnit i ve starém domku, kde jsou v místnostech lokální kamna na tuhá paliva, bez rozvodů a radiátorů? | Ne. Dotaci je možné čerpat pouze na výměnu koltle na pevná paliva s ručním přikládáním. Je možné, že podobné případy budou řešeny v rámci programu Nová zelená úsporám.
18. | V seznamu energetických specialistů může mít příslušná osoba uvedeny až 4 různé specializace. Je pro účely potvrzení adekvátnosti plánovaných mikroenergetických opatření jedno, kterými specializacemi disponuje konkrétní osoba ze seznamu? | Ze 4 možných oprávnění (Energetický audit, kontrola klimatizace, kontrola kotlů, energetická certifikace budov) bude požadováno oprávnění k energetickému auditu nebo k energetické certifikaci budov.
19. | Lze podpořit výměnu starého kotle, když je v objektu zároveň krb/krbová vložka (napojená případně nenapojená na otopnou soustavu)? Lze po výměně kotle krb bez omezení používat? A obdobně - lze provést výměnu krbu napojeného na otopnou soustavu (případně proveden rozvod teplého vzduchu), když je v objektu zároveň i plynový kotel a dochází ke kombinaci vytápění? Lze podpořit i výměnu krbových kamen (s teplovodním výměníkem, která jsou napojena na otopný systém domu), pokud jsou jediným zdrojem tepla v rodinném domě? | Výměnu starého kotle na tuhá paliva, lze hradit z dotace, ikdyž je v objektu zároveň krb za předpokladu, že kotel je schopen plnit úlohu hlavního zdroje vytápění. Výměnu krbu však provést nelze, i když je napojen na teplovodní výměník.
20. | Lze podpořit výměnu krbových kamen s (teplovodním výměníkem, která jsou napojena na otopný systém domu), pokud je toto využíváno k vytápění v kombinaci s jiným vedlejším zdrojem tepla – např. elektrickým podlahovým vytápěním nebo elektrickými přímotopy? | Ne. Předmětem dotace je pouze náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním.
21. | Mohou být podpořeny v rámci mikroenergetických opatření i trojskla, byť nefigurují v rámci seznamu těchto mikroenergetických opatření? | Ano. V rámci mikroenergetických opatření lze provést i výměnu skel za izolační trojskla.
22. | Bude předmětem podpory i vybudování propoje mezi hlavním uzávěrem plynu a spotřebičem, ačkoli to není explicitně stanovené v rámci Závazných pokynů? | Ano.
23. | Bude vyvložkování komína způsobilým výdajem? | Ano, v souvislosti s instalací nového zdroje vytápění.
24. | Jak určím, zda je stávající kotel možné vyměnit v rámci dotace? Existují konkrétnější kritéria než ta, která jsou uvedena v Závazných pokynech? | Vyměnit lze kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, který nebyl pořízen v rámci dřívějších dotačních programů.
25. | Pokud vlastním kotel na tuhá paliva, který je primárně používán k vytápění RD (je možné doložit) a jako rezervní používám plynový kondenzační kotel, který je používán zejména pro temperování v době nepřítomnosti. Mohu provést náhradu kotle na pevná paliva v rámci dotace (kotel je v energetické tř. 2 nebo 3 )? | Ano, pokud kotel na tuhá paliva plní funkci hlavního zdroje vytápění.
26. | Jsem vlastníkem bytového domu, kde se nacházejí 2 bytové jednotky a v přízemí sídlí 2 firmy (pekárna a zdravotní pojišťovna). Obytná plocha je větší než plocha určená pro komerční využití. Podmínky pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám podle sdělení pracovníků SFŽP splňuji. Mohu požádat i o kotlíkovou dotaci? | Ano, žádost o kotlíkovou dotaci můžete podat také, bude-li předmětem náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním. Za rodinný dům je považována stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.
27. | Lze poskytnout podporu na výměnu zdroje tepla pro jednu bytovou jednotku v rámci bytového domu? Byt mám v osobním vlastnictví. | Dotace je určena na výměnu kotlů na tuhlá paliva v rodinných domech. Ve Vašem případě záleží na tom, kolik bytových jednotek je v rámci Vašeho bytového domu. Pro účely kotlíkové dotace je za rodinný dům považován rovněž bytový dům, v němž jsou nejvýše 3 samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Pokud toto bude splněno, můžete žádost předložit.
28. | Lze podpořit výměnu zdrojů vytápění u objektů, které jsou vytápěny několika menšími kamny na pevná paliva v jednotlivých místnostech, tj. objekt nedisponuje ústředním topením? | Bohužel, na tento účel není dotace určena.
29. | Jak bude žadatel prokazovat, že je kotel určený k výměně prokazatelně v provozu a že může plnit funkci hlavního zdroje vytápění? Postačí fotodokumentace nebo čestné prohlášení? Co mám dělat v případě, že je již kotel odmontovaný a nákup nového bude zrealizován až po zveřejnění seznamu kotlů? | Žadatel prokáže funkčnost kotle fotodokumentací, ze které bude patrné napojení na otopnou soustavu a na komín. Že jde o hlavní zdroj vytápění doloží žadatel formou čestného prohlášení. V případě pochybností ze strany poskytovatele můžete být výzván k doložení např. faktury za palivo. Pokud žadatel nebude schopen doložit fotodokumentaci, tj. např. pokud byl již kotel odmontován, není možné dotaci získat.
30. | Kdo je oprávněn vypracovat projekt na výměnu kotle? Musí být projekt vůbec vypracován, nebo bude postačující, že dojde k výměně kotle a bude předložen protokol o uvedení do provozu spolu s příslušnou revizí (pokud je nutná)? | Projekt není povinou přílohou. Je doporučen v případě, že spolu s výměnou kotle dojde k rekonstrukci otopné soustavy. V případě samotné výměny kotle bude dostačující protokol o uvedení do provozu a revize.
31. | Lze za způsobilý výdaj považovat také zbourání a výstavbu nového komínu ? ( u nových kotlů s nízkou teplotou spalin je to prý ekonomičtější řešení než vyvložkování starého komínu ). | Ano.
32. | Chápu správně, že pokud budu chtít požádat o dotaci zpětně, výměnu jsem zrealizoval mezi 15. červencem 2015 a datem vyhlášením krajské výzvy, mám si pro případnou žádost připravit: a) fotodokumentaci (včetně štítku s uvedením typu a výkonu kotle), jeho napojení na otopnou soustavu a komínové těleso. Dále fotodokumentaci kotelny a domu, ve kterém se kotelna nachází a tuto fotodokumentaci pak přiložit k žádosti o dotaci na výměnu kotle na pevná paliva? b) Zajistit, aby nový zdroj vytápění byl uveden v Seznamu registrovaných výrobků (a tedy splňoval požadavky na ekodesign - viz Nařízení Komise č. 813/2013, resp. 2015/1189) c) Potvrzení o ekologické likvidaci kotle. d) Sjednat schůzku se specialistou za účelem provedení mikroenergetických opatření. e) Společně se žádostí poté doložit fotodokumentace nového zdroje tepla, včetně napojení na otopnou soustavu či komínové těleso, revizní zpráva, faktura, čestná prohlášení atd. | Ano, pokud budete mít před vyhlášením výzvy připraveny tyto dokumenty, měl byste být dostatečně připraven na podání projektové žádosti. Zcela zásadní je fotodokumentace původního zdroje vytápění, neboť toto samozřejmě není možné provést dodatečně. Neméně důležitý je správný výběr nového zdroje, který musí být uveden na Seznamu registrovaných výrobků. Další požadavky budou podrobně popsány v podmínkách výzvy.
33. | Bude možné provést "mikro"energetická opatření až po podání žádosti, pokud jsem kotel vyměnil už dříve (po 15. 7. 2015)? Např. v září provedu výměnu kotle, v únoru po vypsání krajské výzvy podám žádost s návrhem specialisti a po schválení žádosti provedu již pouze mikroenergetické opatření? | Ano, toto je možné.
34. | Lze vyměnit kotel na tuhá paliva ve 3. a vyšší emisní třídě za jiný způsob vytápění (plyn, tepelné čerpadlo)? | Ano, pokud se jedná o kotel s ručním přikládáním.
35. | Lze realizovat výměnu kotle na tuhá paliva, který je veden v Seznamu výrobků a technologií za jiný kotel na tuhá paliva vyšší emisní třídy uvedený také v tomto Seznamu nebo za jiný způsob vytápění (plyn, tepelné čerpadlo)? | Ne.
36. | Pokud žadatel v minulosti využil programu Nová zelená úsporám/Zelená úsporám, musí dosáhnout třídy C? | Pokud žadatel provedl opatření ke snížení energetické náročnosti budovy (zateplení) v rámci programu Nová zelená úsporám (2013, 2014),tj. nikoli v programu Zelená úsporám, pak není požadován průkaz energetické náročnosti budov (PENB) pro kategorii "C". Pokud žadatel neuspěl v těchto programech, nebo nehodlá žádat v rámci aktuálních výzev programu Nová zelená úsporám a jeho dům nedosahuje třídy "C", pak nezbývá, než provést některé z "mikro"energetických opatření, dle doporučení energetického specialisty.
37. | V podmínkách výzvy pro kraje je uvedeno: "Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1.1.2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP). Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého dřívějšího dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory.“ Prosím o vyjádření, jak posuzovat případ, kdy žadatel dostal podporu po 1.1.2009 z programu Zelená úsporám, ve smlouvě o poskytnutí podpory má uvedeno, že udržitelnost projektu je 5 let od uvedení zařízení do trvalého provozu – což je dle smlouvy od 12/2008. V tomto případě již tedy udržitelnost skončila. Je možné poskytnout v roce 2016 dotaci na výměnu tohoto kotle? | Bohužel v tomto případě skutečně není možné dotaci poskytnout, neboť stávající kotel byl již jednou dotován.
38. | Je nutné v rámci fakturace provedené výměny kotle předkládat fotodokumentaci prokazující znehodnocení kotle? | Podle podmínek dotačního programu musí příjemce předložit fotodokumentaci stávajícího kotle tak, aby na fotografii bylo zřetelně vidět napojení na otopnou soustavu a na komín. Dále je vhodné vyfotografovat odmontovaný kotel, poté instalovaný a napojený kotel nový a rovněž v případě provedení "mikro"energtetického opatření je vhodné toto nafotit. Původní kotel není třeba znehodnocovat a v tomto stavu fotografovat, k prokázání jeho vyřazení z provozu bude předložen doklad o ekologické likvidaci (např. ze Sběrných surovin).
39. | Bude podporována výměna kotlů na dřevoplyn? | Zplyňovací kotle na dřevo je možné jako stávající zdroj vytápění vyměnit (při splnění ostatních podmínek pro výměnu kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním) a rovněž je možné kotel na dřevoplyn instalovat jako náhradu stávajícího kotle, samozřejmě za předpokladu plnění parametrů Nařízení komise č. 2015/1189 (ekodesign kotlů na tuhá paliva).
40. | Jaký bude požadován Průkaz energetické náročnosti budovy – údajně existují dvě verze lišící se svým rozsahem (2, resp. 20 stran)? | Akceptovatelný je jakýkoli doklad, vystavený oprávněnou osobou, ve kterém bude uvedena energetická třída dotčené nemovitosti.
41. | V případě, že energetický specialista navrhne v rámci mikro energetických opatření například zateplení sklepních prostor, jejichž náklady budou mnohem vyšší, musí fyzická osoba provést celé zateplení nebo pouze do výše 20 000,- Kč, které si může dát do nákladů projektu? Tato situace může nastat v mnoha případech, např. když navrhne výměnu všech oken v objektu, zateplení celého objektu, případně severní strany atd. Investice těchto mikro opatření mnohonásobně převyšující náklady, které si může zahrnout do projektu. Má pak případně žadatel mít dvě faktury – jednu na 20 tis. Kč, druhou na zbytek nad 20 tis. Kč a pouze tu do 20 tis. Kč předloží kraji? | Fyzická osoba může provést i dílčí výměnu oken (tzn. nemusí měnit všechna). Faktura může být předložena i na vyšší částku s tím, že způsobilé náklady budou maximálně 20 000 Kč.
42. | K jakému datu má být energetický audit zpracován? Může být pro účely prokázání energetické třídy „C“ vystaven i před 15. červencem 2015? | Platnost certifikace dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií je 10 let. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) tak může být zpracován i před datem 15. 7. 2015, v tomto případě však není způsobilým výdajem a není možné na jeho pořízení nárokovat dotační prostředky.
43. | Lze z dotace uhradit fakturu za realizaci "mikro"energetického opatření, pokud byla vystavena dříve, než bylo vystaveno potvrzení od energetického specialisty? | Ano, pokud provedené "mikro"energetické opatření následně stvrdí energetický specialista jako nejvhodnější a pokud náklady spojené s provedením tohoto opatření vznikly po 14. 7. 2015.
44. | Je nutná technická dokumentace na otopnou soustavu? | V případě výměny otopné soustavy doporučujeme nechat zpracovat projektovou dokumentaci.
45. | Pokud již byl původní kotel odstraněn a nebyla pořízena fotodokumentace, lze nahradit např. čestným prohlášením, revizní zprávou (ne starší než 1-2 roky) nebo fakturami za palivo? | Bohužel, nelze. V tomto případě nemůže být dotace přidělena.
46. | Pokud je pořizován kombinovaný kotel na dřevo a pelety (uveden na Seznamu registrovaných výrobků), kde pelety budou přikládány prostřednictvím zásobníku a dřevo je možné přikládat ručně, je nutné instalovat zároveň i akumulační nádobu, přestože uživatel bude převážně využívat automatického přikládání (pelety)? | Pokud výrobce kotle deklaruje možnost ručního přikládání, je nutno instalovat rovněž akumulační nádobu.
47. | Je třeba služby energetického specialisty související s posouzením vhodnosti „mikro“ energetického opatření započítat do limitu 20 000,- Kč (maximální náklady na opatření) nebo jsou mimo rámec tohoto limitu? | Náklady na služby energetického specialisty stojí mimo tento limit (limit se týká max. výše dotace na materiál a práci v rámci instalace tohoto opatření). Služby specialisty jsou ovšem zahrnuty v limitu 150 tis. Kč celkových nákladů na výměnu zdroje vytápění a musejí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým.
48. | V případě, že žadatel pořizuje kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, bude mít údajně povinnost k tomu také pořídit akumulační nádobu. Je možno využít starou akumulační nádobu a nepořizovat ji znovu? | Ano, v případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby. Novou akumulační nádobu však pořizovat nemusíte, pokud její objem odpovídá požadavku 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván).
49. | Lze v rámci „Kotlíkových dotací“ finančně podpořit výměnu kotle na LTO za ekologický zdroj vytápění? | Bohužel, kotle na LTO nejsou předmětem podpory v rámci Kotlíkových dotací.
50. | U prioritních měst a obcí, které jsou navíc zvýhodněny 5 % dotace je míněno celé katastrální území obce? | Ano, jedná se o celé území obce včetně včech místních částí.
51. | Bude uznatelným nákladem v rámci činnosti energetického specialisty i výpočet tepelných ztrát rodinného domu? | Bohužel ne, tento výpočet není poskytovatelem dotace vyžadován.
52. | Je uznatelným nákladem systém rekuperace (zpětné získávání tepla) ? | V rámci tzv. kotlíkových dotací nikoli, na rekuperaci tepla je ale možné žádat v rámci programu Nová zelená úsporám.